Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В.Орехова»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _____________Н.Н.Абраменко «____»______________2020 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

междисциплинарного курса

Группа ЭЛС – 19

ПМ 02 Монтаж кабельных сетей

МДК 02.01 Технология монтажа кабелей

Наименование в соответствии с учебным планом

Преподаватель  Смишко Елена Алексеевна

Количество часов на МДК по учебному плану – 172 часов

из них лабораторных работ, практических занятий – 94 часов

Составлен в соответствии с рабочей программой, реализующей

ФГОС СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

утвержденный ________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании ПЦК ___________________________________________________

Протокол № _____ от «____»________________2020 г.

Заведующий ПЦК ___________________/ФИО

| № п/п | № урока | Тема урока | Кол-во часов |  |  | Формируемые компетенции ОК и ПК |  |  | Домашнее задание |  |  | Внеаудиторная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | внеауд. работа | практ. лаб. работа |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Прокладка кабельной линии в траншеях, кабельных сооружениях. 28 ч. |  |  | 10 | 8 | 10 | Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ : Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях | 1 | 1 |  | ОК.1 – 11 ПК 2.1 – 2.3 |  |  | § 10.1 стр 316 - 318 |  | См/ р 1 Изучение РД 34.20.508 п.1 |  |
|  |  | Устройство кабельных сооружений. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.1 стр 318 - 320 |  | См/ р 2 Изучение РД 34.20.508 п.2 |  |
|  |  | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях | 1 |  |  |  |  |  | § 10.1 стр 316 - 318 |  |  |  |
|  |  | Устройство кабельных сооружений. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.1 стр 318 - 320 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие 1 «Прогрев кабеля на барабане». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.2 стр 330 - 334 |  | См/ р 3 Изучение РД 34.20.508 п.3 |  |
|  |  | Укладка кабелей с движущегося барабана. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.4 стр 355 - 359 |  | См/ р 4 Изучение РД 34.20.508 п.4 |  |
|  |  | Доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.2 стр 330 - 334 |  |  |  |
|  |  | Укладка кабелей с движущегося барабана. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.4 стр 355 - 359 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 2 «Определение способа прокладки кабелей различных марок» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка кабеля приводными протяжными устройствами. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.3 стр 343 - 346 |  | См/ р 5 Изучение РД 34.20.508 п.5 |  |
|  |  | Прокладка кабелей тяговыми механизмами. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.3 стр 346 - 348 |  | См/ р 6 Изучение РД 34.20.508 п.6 |  |
|  |  | Практическое занятие № 3 «Заполнение технологической карты прокладки кабеля в траншее» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладки кабельных линий в зимнее время. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.3 стр 346 - 347 |  | См/ р 7 Изучение РД 34.20.508 п.7 |  |
|  |  | Защита и засыпка кабелей. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 348 - 350 |  |  |  |
|  |  | Прокладки кабельных линий в зимнее время. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 346 - 347 |  |  |  |
|  |  | Защита и засыпка кабелей. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 348 - 350 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 4 «Исследование влияния условий прокладки силовых кабелей» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология бестраншейной прокладки кабеля. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 350 - 352 |  |  |  |
|  |  | Подготовка кабельной трассы. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.3 стр 352 - 353 |  | См/ р 8 Изучение РД 34.20.508 п.8 |  |
|  |  | Практическое занятие № 5 «Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология бестраншейной прокладки кабеля. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 350 - 352 |  |  |  |
|  |  | Подготовка кабельной трассы. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.3 стр 352 - 353 |  |  |  |
| Тема 2. Прокладка кабельной линии в производственном помещении. 22 ч. |  |  | 6 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка кабельной трассы в производственном помещении. | 1 |  |  | ОК.1 – 11 ПК 2.1 – 2.3 |  |  | § 10.4 стр 359 - 360 |  |  |  |
|  |  | Прокладка кабелей по блокам кабельных конструкций. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.4 стр 360 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 6 «Заполнение технологической карты монтажа внутрицеховых сетей». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 7 «Выполнение монтажа проволочного лотка» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка кабелей по лотковым трассам. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.4 стр 360 - 362 |  | См/ р 9 Изучение РД 34.20.508 п.11 |  |
|  |  | Прокладка кабелей в трубах. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.5 стр 362 - 364 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 8 «Технология монтажа проводов и кабелей в коробах» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 9 «Монтаж тросовых электропроводок». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества прокладки кабелей в производственных помещениях. | 1 | 1 |  |  |  |  | § 10.4 стр 360 - 362 |  | См/ р 10 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 1 |  |
|  |  | Контроль качества прокладки кабелей подвесом на канатах. | 1 |  |  |  |  |  | § 10.4 стр 362 - 364 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 10 «Монтаж электропроводок в неметаллических трубах» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 11 «Измерение параметров заземления» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 12 «Разновидности кабельных колодцев» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 13 «Оснащение колодцев кабельной канализации и ввод в них кабелей» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Конструкции силовых и контрольных кабелей. 14 ч. |  |  | 6 | 4 | 8 | ОК.1 – 11 ПК 2.1 – 2.3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные элементы кабелей | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 4 - 13 |  | См/ р 11 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 2 |  |
|  |  | Характеристика основных видов кабелей | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 17 - 24 |  | См/ р 12 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 3 |  |
|  |  | Практическое занятие № 14 « Изучение конструкции силовых кабелей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 15 «Изучение маркировки контрольных кабелей» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы конструкции силовых кабелей и их назначение | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 24 - 28 |  | См/ р 13 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 2 |  |
|  |  | Упаковка, маркировка и хранение кабелей. | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 28 - 33 |  | См/ р 14 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 3 |  |
|  |  | Практическое занятие № 16 «Определение характеристики кабелей по их марке». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выбор и применение кабелей | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 33 - 38 |  |  |  |
|  |  | Способы прокладки силовых кабелей | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 38 - 43 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 17 « Подбор кабелей для заданных условий работы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Разделка кабелей. 14 ч. |  |  | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация рабочих мест | 1 | 1 |  | ОК.1 – 11 ПК 2.1 – 2.3. |  |  | стр 46 - 48 |  | См/ р 15 Изучение РД 34.20.508 п.11 |  |
|  |  | Разделка кабелей с бумажной изоляцией | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 49 - 51 |  | См/ р 16 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 1 |  |
|  |  | Практическое занятие № 18 « Разделка силовых кабелей с бумажной изоляцией». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 19 «Разделка силовых кабелей с пластмассовой изоляцией» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделка кабелей с пластмассовой и резиновой изоляцией | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 51 - 53 |  |  |  |
|  |  | Монтаж заземления концов кабелей | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 53 - 56 |  | См/ р 17 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 20 «Разделка силовых кабелей с резиновой изоляцией». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты, приспособления. | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 56 - 59 |  | См/ р 18 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 3 |  |
|  |  | Материалы. | 1 | 1 |  |  |  |  | стр 60 - 63 |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 21 «Монтаж заземления концов кабелей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Монтаж кабельных муфт и заделок. 28 ч. |  |  | 12 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Классификация муфт и заделок и область их применения | 1 | 1 |  | ОК.1 – 11 ПК 2.1 – 2.3. |  | стр 148 - 150 |  |  | См/ р 19 Изучение РД 34.20.508 п.11 |  |
|  |  | Организация рабочих мест | 1 | 1 |  |  |  | стр 150 - 152 |  |  | См/ р 20 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 1 |  |
|  |  | Практическое занятие № 22 « Разделка силовых кабелей с бумажной изоляцией». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 23 «Разделка силовых кабелей с пластмассовой изоляцией» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовительные работы | 1 |  |  |  |  | стр 152 - 154 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, инструменты, приспособления | 1 |  |  |  |  | стр 154 - 156 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 24 «Выбор муфт для кабелей различных марок». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж чугунной соединительной кабельной муфты. | 1 |  |  |  |  | стр 156 - 158 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж термоусаживаемой соединительной кабельной муфты. | 1 |  |  |  |  | стр 158 - 160 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 25 «Термоусаживаемые соединительные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж концевой кабельной муфты наружной установки. | 1 | 1 |  |  |  | стр 160 - 164 |  |  | См/ р 21 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 2 |  |
|  |  | Монтаж концевой кабельной муфты внутренней установки. | 1 | 1 |  |  |  | стр 164 - 168 |  |  | См/ р 22 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 3 |  |
|  |  | Практическое занятие № 26 « Термоусаживаемые концевые муфты». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концевая заделка кабелей в стальных воронках | 1 | 1 |  |  |  | стр 168 - 172 |  |  | См/ р 23 Изучение РД 34.20.508 п.11 |  |
|  |  | Концевая заделка кабелей в резиновые перчатки | 1 | 1 |  |  |  | стр 172 - 174 |  |  | См/ р 24 Изучение РД 34.45-51.300-97 п. 1 |  |
|  |  | Практическое занятие № 27 « Чугунные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Концевая заделка кабелей эпоксидным компаундом | 1 |  |  |  |  | стр 174 - 176 |  |  |  |  |
|  |  | Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. | 1 |  |  |  |  | стр 176 - 179 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 28 « Эпоксидные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 29 « Концевые заделки.». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Испытания и наладка кабельных линий. 26 ч. |  |  | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем испытаний | 1 |  |  | ОК 1 – 11 ПК 2.1- 2.3 |  | § 14 стр 452 |  |  |  |  |
|  |  | Нормы испытаний | 1 |  |  |  |  | § 14 стр 452 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 30 «Испытания кабельной линии». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 31 «Способы испытаний изоляции и порядок их проведения» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы испытаний | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 452 - 453 |  |  | См/ р 25 Изучение РД 34.20.508 п.1 |  |
|  |  | Определение мест повреждения и трасс кабельных линий | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 453 - 454 |  |  | См/ р 26 Изучение РД 34.20.508 п.2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 32 «Выполнение фазировки кабелей». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 33 «Прозвонка жил проводов и кабелей». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы испытаний | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 452 - 453 |  |  | См/ р 27 Изучение РД 34.20.508 п.3 |  |
|  |  | Индукционный метод | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 456 - 457 |  |  | См/ р 28 Изучение РД 34.20.508 п.4 |  |
|  |  | Практическое занятие № 34 « Определение неисправностей и испытание кабельных линий напряжением до 1000 В». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение трассы кабельной линии | 1 |  |  |  |  | § 14 стр 457 - 458 |  |  |  |  |
|  |  | Определение глубины залегания кабеля | 1 |  |  |  |  | § 14 стр 458 - 459 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 35 «Составление протоколов и актов». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акустический метод | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 459 - 460 |  |  | См/ р 29 Изучение РД 34.20.508 п.3 |  |
|  |  | Петлевой метод | 1 | 1 |  |  |  | § 14 стр 460 - 461 |  |  | См/ р 30 Изучение РД 34.20.508 п.7 |  |
|  |  | Практическое занятие № 36 «Измерение сопротивления защитного заземления электрооборудования и сопротивления петли «фаза-нуль». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 37 «Оценка эффективности устройства защитного отключения». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Ремонт кабелей и кабельных линий. 28 ч. |  |  | 12 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общие указания по ремонту кабеля. | 1 | 1 |  | ОК 1 – 11 ПК 2.1- 2.3 |  | § 5.1 стр 210 - 212 |  |  | См/ р 31 Изучение РД 34.20.508 п.8 |  |
|  |  | Ремонт защитных покровов, металлических оболочек. | 1 | 1 |  |  |  | § 5.1 стр 212 - 214 |  |  | См/ р 32 Изучение РД 34.20.508 п.9 |  |
|  |  | Практическое занятие № 38 « Разделка силовых кабелей с бумажной изоляцией». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 39 «Разделка силовых кабелей с пластмассовой изоляцией» |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление бумажной изоляции. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 214 - 216 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт токопроводящих жил. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 216 - 218 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 40 «Выбор муфт для кабелей различных марок». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 41 «Термоусаживаемые соединительные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт соединительных муфт. | 1 | 1 |  |  |  | § 5.1 стр 218 - 220 |  |  | См/ р 33 Изучение РД 34.20.508 п.10 |  |
|  |  | Ремонт концевых муфт наружной установки. | 1 | 1 |  |  |  | § 5.1 стр 220 - 222 |  |  | См/ р 34 Изучение РД 34.20.508 п.11 |  |
|  |  | Практическое занятие № 42 «Термоусаживаемые концевые муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт концевых заделок. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 222 - 224 |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кабелей, проложенных в траншеях. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 224 - 226 |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 43 « Чугунные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена кабелей в блоках. | 1 | 1 |  |  |  | § 5.1 стр 226 - 228 |  |  | См/ р 35 Изучение РД 34.20.508 п.1 |  |
|  |  | Замена кабелей в кабельных и производственных помещениях. | 1 | 1 |  |  |  | § 5.1 стр 228 - 230 |  |  | См/ р 36 Изучение РД 34.20.508 п.2 |  |
|  |  | Практическое занятие № 44 « Эпоксидные муфты». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 45 « Концевые заделки.». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты, приспособления при выполнении ремонтов кабельных линий в городских сетях. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 230 - 232 |  |  |  |  |
|  |  | Техника безопасности при ремонте кабельных линий. | 1 |  |  |  |  | § 5.1 стр 232 - 234 |  |  |  |  |
| Тема 8. Монтаж осветительных шинопроводов.4 ч. |  |  | 4 | 1 |  | ОК 1 – 11 ПК 2.1- 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, конструкция, технические характеристики. | 1 |  |  |  | § 12 стр 413 - 414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж осветительных шинопроводов. | 1 | 1 |  |  | § 12 стр 414 - 416 |  |  |  | См/ р 37 Изучение РД 34.20.508 п.8 |  |
|  |  | Механизмы и приспособления для подъема и установки. | 1 |  |  |  | § 12 стр 416 - 420 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка качества работ, испытания, меры безопасности. | 1 |  |  |  | § 12 стр 421 - 424 |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Оценка качества кабельных работ. 8 ч. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль качества кабельных работ. | 1 |  |  | ОК 1 – 11 ПК 2.1- 2.3 | стр 220 - 222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная и техническая документация на производство кабельных работ. | 1 | 1 |  |  | стр 222 - 224 |  |  | См/ р 38 Изучение РД 34.20.508 п.9 |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 46 «Оформление протокола испытаний». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды приемо-сдаточных документов. | 1 |  |  |  | стр 224 - 226 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пути повышения качества электромонтажных работ. | 1 |  |  |  | стр 226 - 228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическое занятие № 47 «Оформление Акта передачи электрооборудования в эксплуатацию». |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |