Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В.Орехова»

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР _____________Н.Н.Абраменко «____»______________2019 г. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

междисциплинарного курса

Группа ЭЛС – 19

ПМ 01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

МДК 01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования

Наименование в соответствии с учебным планом

Преподаватель  Смишко Елена Алексеевна

Количество часов на МДК по учебному плану – 164 часов

из них практических занятий – 56 часов

часов практики – УП (концентрированная) – 396 часа, ПП (рассредоточенная) – 180 часов

Составлен в соответствии с рабочей программой, реализующей

ФГОС СПО 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

утвержденный ________________________________________________________________

Рассмотрен на заседании ПЦК ___________________________________________________

Протокол № _____ от «____»________________2019 г.

Заведующий ПЦК ___________________/ФИО

| № п/п | № урока | Тема урока | Кол-во часов |  |  | ФГОС СПО Формируемые компетенции ОК и ПК | Домашнее задание | Внеаудиторная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | внеауд. работа | практ. лаб. работа |  |  |  |
| Тема 1. Основные сведения об электрическом освещении 8 ч. |  |  | 6 |  | 2 | Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ : Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 |  |  |
|  |  | Осветительные электроустановки | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6 | § 4.1 с 100 - 102 | См/ р 1 Презентация «Осветительные электроустановки» |
|  |  | Основные световые величины | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 | § 4.1 с 102 - 104 | См/ р 2 Определение освещённости квартир |
|  |  | Лампа накаливания | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6, 7 | § 4.1 с 104 - 107 | См/ р 3 Презентация «Источники света» |
|  |  | Люминесцентные лампы | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6, 7 | § 4.1 с 107 - 108 | См/ р 4 Презентация «Устройства для присоединения осветительных электроустановок» |
|  |  | Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6, 7 | § 4.1 с 108 - 110 |  |
|  |  | Светодиоды и лазеры | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6, 7 | § 4.1 с 110 - 112 |  |
|  |  | Практическое занятие № 1 «Исследование электрических и световых характеристик ламп накаливания» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 4,6, 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 2 Светильники 8 ч. |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Светильники | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 З 6, 7 | § 4.1 с 113 - 114 | См/ р 5 Презентация «Светильники» |
|  |  | Устройства для присоединения осветительных электроустановок | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 | § 4.1 с 114 - 115 |  |
|  |  | Схемы включения ламп накаливания | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 | § 4.1 с 115 - 119 | См/ р 6 Изучение схем включения ламп накаливания |
|  |  | Схемы включения люминесцентных ламп | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 | § 4.1 с 119 - 122 | См/ р 7 Изучение схем включения люминесцентных ламп |
|  |  | Схемы включения дуговых ртутных ламп | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 | § 4.1 с 122 - 123 | См/ р 8 Изучение схем включения дуговых ртутных ламп |
|  |  | Схемы управления освещением | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 | § 4.1 с 123 - 125 | См/ р 9 Изучение схем управления освещением |
|  |  | Практическое занятие № 2 «Определение основных характеристик светильника» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 4 – 5 З 6, 7, 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 3 Распределительные устройства осветительных электроустановок 5 ч. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы питания и осветительных электроустановок | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 3 – 5 З 2, 6, 7, 14 | § 4.1 с 125 - 132 | См/ р 10 Презентация «Сети освещения бытовых и офисных помещений» |
|  |  | Распределительные устройства осветительных электроустановок | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 3 – 5 З 2, 6, 7, 14 |  |  |
|  |  | Расчет осветительной сети по току нагрузки. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 3 – 5 З 2, 6, 7, 14 |  |  |
|  |  | Расчет осветительной сети по потерям напряжения. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 3 – 5 З 2, 6, 7, 14 |  |  |
|  |  | Контрольная работа | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 3 - 5 |  |  |
| Тема 4. Монтаж электропроводок 24 ч. |  |  | 14 |  | 10 | Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ : Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 |  |  |
|  |  | Организация монтажа электропроводок | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 7 с 194 - 195 |  |
|  |  | Разметка трасс и мест установки крепежных деталей | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 7 с 195 - 198 |  |
|  |  | Практическое занятие № 3 «Разметка трасс электропроводок». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Подготовительные работы | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 7 с 199 - 200 | Сам. раб № 1 Изучение инструкции по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок ВСН 180-84 |
|  |  | Соединение и оконцевание проводов и кабелей | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 7 с 210 - 213 |  |
|  |  | Практическое занятие № 4 «Расчет электропроводки» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж открытых электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 | § 8 с 230 - 231 | Сам. раб № 2 Изучение инструкции по заготовке и монтажу открытых трубных электропроводок ВСН 181-84 |
|  |  | Электропроводка на изоляторах | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 231 - 232 |  |
|  |  | Электропроводка на стальных полосах и натянутой стальной проволоке (струне). | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 234 - 235 |  |
|  |  | Открытая электропроводка из защищенных кабелей и трубчатых проводов | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 236 - 237 |  |
|  |  | Практическое занятие № 5 «Монтаж электропроводки в сырых и влажных помещениях» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Электропроводка плоскими проводами | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 251 - 252 | Сам. раб № 3 Изучение инструкции по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок ВСН 180-84 |
|  |  | Монтаж тросовых и струнных электропроводок | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 246 - 249 |  |
|  |  | Практическое занятие № 6 «Монтаж тросовых и струнных проводок» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Электропроводка на лотках и коробах. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 258 - 260 | Сам. раб № 4 Изучение инструкции по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок ВСН 180-84 |
|  |  | Электропроводка в трубах. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 270 - 281 |  |
|  |  | Практическое занятие № 7 «Монтаж проводов в стальных и пластмассовых трубах» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 |  |  |
|  |  | Монтаж электропроводки в подвесных потолках и кабельных каналах | 1 | 1 |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 280 - 284 | Сам. раб № 5 Изучение инструкции по заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок ВСН 180-84 |
|  |  | Монтаж электропроводки по деревянным основаниям | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 285 - 287 |  |
| Тема 5. Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. 12 ч. |  |  | 8 |  | 4 | Нестеренко, В. М. Технология электромонтажных работ : Учеб. пособие для уч-ся учреж. нач. проф. образования / В. М. Нестеренко, Мысьянов А. М. – 8-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 |  |  |
|  |  | .Классификация электроустановочных изделий и аппаратов. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 7 с 194 - 195 |  |
|  |  | Выбор электроустановочных изделий в зависимости от способа установки и типа помещения и типа строительной конструкции | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 7 с 195 - 198 |  |
|  |  | Требования к установке выключателей, переключателей и штепсельных розеток. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 | § 8 с 230 - 231 | Сам. раб № 6 Изучение СНиП 3.05.06-85 |
|  |  | Зарядка электроустановочных изделий. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 231 - 232 |  |
|  |  | Практическое занятие № 8 «Разметка мест монтажа установочных аппаратов». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Схемы включения выключателей в групповую сеть. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2 З 7 | § 8 с 229 - 230 | Сам. раб № 7 Изучение Гост - ГОСТ Р 50571.15-97 Ч 5 |
|  |  | Схемы включения штепсельных розеток в групповую сеть. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 229 - 230 |  |
|  |  | Практическое занятие № 9 «Схемы соединения в разветвительных коробках». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Светодиодные диммеры и их использование | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 234 - 235 | Сам. раб № 8 Изучение СНиП 3.05.06-85 п.2 |
|  |  | Промышленные силовые электрические разъемы. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 2, 6, 7 З 7, 9 | § 8 с 236 - 237 |  |
| Тема 6. Монтаж светильников. 18 ч. |  |  | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Подвеска светильников на крюк или шпильку | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 - 11 | § 6.3 стр. 169 - 170 |  |
|  |  | Установка светильников на кронштейнах, стойках, подвесах. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 170 - 171 |  |
|  |  | Практическое занятие № 10 «Разметка мест установки светильников» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтажа светильников с люминесцентными лампами | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 171 - 173 | Сам. раб № 9 СНиП 3.05.06-85 |
|  |  | Крепление светильников на тросе | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 173 - 174 |  |
|  |  | Практическое занятие № 11 «Крепление светильников» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Установка светильников на осветительном шинопроводе | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 174 - 176 | Сам. раб 10 Изучение СНиП 3.05.06-85 |
|  |  | Монтаж светильников в подвесном потолке | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 176 - 178 |  |
|  |  | Практическое занятие № 12 «Монтаж светильника» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж светильников в офисных помещениях. | 1 |  |  |  | § 6.3 стр. 178 - 180 |  |
|  |  | Монтаж светильников в производственных и складских помещениях. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 180 - 182 |  |
|  |  | Практическое занятие № 13 «Монтаж светильника с газоразрядными лампами низкого давления» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Монтаж светильников во взрывоопасных помещениях | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | § 6.3 стр. 182 - 184 |  |
|  |  | Контрольная работа | 1 |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Монтаж распределительных устройств напряжением до 1000 В 26 ч. |  |  | 14 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Схемы наружных (внутриквартальных) питающих линий жилых зданий | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 93 – 97 |  |
|  |  | Размещение трансформаторных подстанций | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 97 – 98 | Сам. раб 11 Изучение Гост - ГОСТ Р 50571.15-97 Ч 5 |
|  |  | Практическая занятие № 14 «Изучение схемы включения однофазного счетчика активной энергии» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Схемы питающих линий внутри зданий | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 100 – 103 |  |
|  |  | Типовые комплексные схемы распределения электроэнергии в жилых зданиях | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 105 – 109 | Сам. раб 12 Изучение ВСН 180-84 п.4 |
|  |  | Практическая занятие № 15 «Изучение защиты осветительной сети» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Силовые распределительные сети | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 113 – 114 |  |
|  |  | Групповые осветительные сети | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 114 – 117 | Сам. раб 13 Изучение ВСН 180-84 п.2 |
|  |  | Практическая занятие № 16 «Изучение работы устройства защитного отключения (УЗО)» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Виды защиты электрической сети | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 133 – 136 |  |
|  |  | Аппараты защиты | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 146 – 152 | Сам. раб 14 Изучение СНиП 3.05.06-85 |
|  |  | Практическая занятие № 17 «Схема квартирного щитка» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Выбор и размещение аппаратов защиты | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 213 – 218 |  |
|  |  | Распределительные пункты и щитки | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 218 – 222 | Сам. раб 15 Изучение ВСН 180-84 п.5 |
|  |  | Практическая занятие № 18 «Схема включения счётчика электронного». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Вводно-распределительные устройства | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 222 – 224 |  |
|  |  | Квартирные и групповые распределительные щитки | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 224 – 226 | Сам. раб 16 Изучение ВСН 180-84 п.3 |
|  |  | Практическая занятие № 19 «Монтаж щитков и распределительных пунктов» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Вводные шкафы и ящики | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 226 – 228 |  |
|  |  | Промышленные осветительные щиты | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 11 З 1 – 11 | с. 228 – 230 |  |
| Тема 8. Устройства автоматики 6 ч. |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Задачи управления освещением | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 - 15 | с. 253 - 255 |  |
|  |  | Управление освещением в жилых зданиях | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 255 -258 | Сам. раб 17 Изучение Гост - ГОСТ Р 50571.15-97 Ч 5 |
|  |  | Практическая занятие № 20 «Управление освещением лестничных клеток». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Управление освещением в общественных зданиях | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 258 -261 | Сам. раб 18 Изучение ВСН 180-84 п.1 |
|  |  | Управление освещением промышленных предприятий | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 261 -263 |  |
| Тема 9. Оценка качества электромонтажных работ. 10 ч. |  |  | 4 |  | 6 | Контроль качества электромонтажных работ (Руководство) Саморегулируемая организация. Некоммерческое партнерство «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» |  |  |
|  |  | Организация контроля качества и приемки электромонтажных работ | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 - 15 | с. 15 -22 |  |
|  |  | Контроль качества монтажа Электропроводок. | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 23 -26 | Сам. раб № 19 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.1 |
|  |  | Практическая занятие № 21 «Измерение сопротивления изоляции». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Практическая занятие № 22 «Прозвонка жил проводов и кабелей». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Контроль качества монтажа к внутреннего электрооборудования | 1 | 1 |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 63 -67 | Сам. раб № 20 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.1 |
|  |  | Испытания и проверки | 1 | 1 |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 77 -82 |  |
|  |  | Практическая занятие № 23 «Проверка осветительной сети на правильность зажигания» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Тема 10. Ремонт внутренних электрических сетей. 16 ч |  |  | 6 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Организация обслуживания электросетей | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 - 15 |  |  |
|  |  | Характерные неисправности электрооборудования | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 199 – 207 | Сам. раб № 21 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.3 |
|  |  | Практическая занятие № 24 «Определение неисправности групповой сети». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Способы устранения неисправностей электрооборудования | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 | с. 229 -230 | Сам. раб № 22 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.4 |
|  |  | Характерные неисправности электроустановочных устройств | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  | Практическая занятие № 25 «Определение неисправности электроустановочных аппаратов». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  | Сам. раб № 23 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.5 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Практическая занятие № 26 «Определение неисправности светильников с люминесцентными лампами». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Способы устранения неисправностей светильников с лампами накаливания | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 - 15 |  | Сам. раб № 24 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.6 |
|  |  | Характерные неисправности светильников с люминесцентными лампами | 1 |  |  | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  | Сам. раб № 25 ПУЭ Раздел 2 Передача электроэнергии п.7 |
|  |  | Практическая занятие № 27 « Определение неисправности квартирного щита». |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Практическая занятие № 28 «Определение неисправности электропроводки» |  |  | 1 | ОК 1 - 11 ПК 1.1 - 1.4 У 1 – 15 З 1 – 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |